## Troškovnik -okoliš
PODNOSITELJ ZAHVATA: LAG MARINIANIS,
Trg Sv. Josipa 1, Slatina
OIB 50019315958
NAZIV ZAHVATA U PROSTORU:
POUČNA STAZA BUNARIĆ - JAVORICA
LOKACIJA: k.č.br. 6663/1, 6663/2, 6663/3 K.O. PODRAVSKA SLATINA
BR. TEH.DN: 20/2018
PROJEKTANTSKI URED: MODELARCH D.O.O.
A.K.Zrinske 26, Slatina, OIB 94732757958
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA, UREĐENJA OKOLIŠA I OPREME
GL. PROJEKTANT:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
DIREKTOR:
Samanta Rešetar, mag.ing.arch.
Slatina, studeni 2018.
broj stavke | tekst stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | cijena
POUČNA STAZA BUNARIĆ - JAVORICA
1.0. | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA : Izvođač je dužan o svom trošku izvesti sve potrebne pripremne radove kao i održavati privremene objekte tj. razne objekte i uređaje potrebne za normalno i efikasno izvođenje radova. Objekti trebaju biti izvedeni prema važećim Zakonima i Pravilnicima RH te normama pa za njih izvođač treba ishoditi sve potrebne dozvole. Svi objekti za potrebe gradilišta smatraju se privremenim radovima i izvođač ih treba sam osigurati. Sve potrebne površine za potrebe organizacije gradnje osigurava izvođač. Izvođač je obvezan provesti zaštitno pokrivanje svega onoga što može biti oštećeno tijekom izvođenja radova, kako bi se svi radovi mogli predati ispravni investitoru. Radove na razgrađivanju i rušenju potrebno je izvoditi uz maksimalan oprez i primjenu svih zaštitnih mjera. Prije davanja ponude za ovu vrstu radova izvođač je dužan detaljno pregledati gradilište i zatečeno postojeće stanje kako bi mogao što korektnije odrediti način i sistem rušenja i demontaža, riješiti odvoz otpadnog materijala te odrediti cijenu za sve navedene radove.
U cijene je uključen rad prijenosa i prijevoza materijala na gradilišni deponij, te utovar i odvoz na gradski deponij uz plaćanje svih potrebnih pristojbi. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
1.1. | Dobava i postava metalne ploče na bravarskoj konstrukciji sa svim potrebnim informacijama (investitor, projektant, izvođač, nadzor, broj građevne dozvole itd. ) na mjesto koje odredi investitor odnosno izvođač te postava ploče sa znakovima upozorenja. | kompl | 1
1.2. | Dobava i postava gradilišnih znakova upozorenja,opasnosti,zabrana, znakove postaviti sukladno zakonskim propisima uz uključeno održavanje predmetnih znakova. Obračun po kompletu postavljenih znakova. | kompl. | 1
1.0. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
2.0. | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA: Uz suglasnost nadzornog inženjera upisati podatke o tlu u građevinski dnevnik. Iskope obavljati u sušnom periodu, a za slučaj iznenadnog pljuska potrebno je predvidjeti zaštitu bočnih strana iskopa od erozije plastičnim folijama. Iskopi zemlje vrše se prema nacrtima strojno na predviđenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je to potrebno. Široki iskop izvesti sa stranicama u nagibu koji odgovara tom terenu i potrebnim proširenjem za izvedbu izolaterskih i drugih radova. Podupiranja, razupiranja i crpljenje vode, kao i prokvašenje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je jediničnim cijenama i ne naplaćuje se posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvođač ih dovodi u ispravno stanje bez dodatne naknade.
Završni iskop treba pregledati odgovorni inženjer konstrukcije i odobriti upis u građevinski dnevnik. Radovi iskopa rovova kanalizacije, vodovoda, priključaka elektrike, telefona, plina i svih ostalih priključaka nisu predmet obrade ovog troškovnika i sl. na parceli, odnosno u zoni obuhvata radova. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal, te vertikalan i horizontalan transport na mjesto ugradnje. Svi opći opisi, opći uvjeti, obračunsko-tehničke specifikacije i sl. sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloženi i ovjereni prilikom davanja ponude.
2.1. | Geodetski radovi.geodetska izmjera prijenos referentnih točaka na teren, geodetsko pozicioniranje objekta na parceli, izmjera i održavanje geodetskih točaka tijekom gradnje | kpl | 1
2.2. | Krčenje grmlja i šiblja sa utovarom i odvozom. Materijal dobiven krčenjem odvozi se na gradsko odlagalište udaljeno do 5 km. | m2 | 2000
2.5. | Sječenje stabala promjera do 50 cm (mjereno na visini 1 m od zemlje) sa kresanjem grana, rezanjem debala na dužine pogodne za prijevoz i vađenjem korjena i panjeva. Rad obuhvaća uklanjanje te utovar i odvoz stabla na odlagalište. Obračun po komadu. | kom. | 5 | 500 | 2500
2.3. | Izrada pješačke staze sa završnim slojem od sipine, drobljenog kamena granulacije 4-8mm, u sloju od 3 cm. U stavku je uključeno skidanje humusnog sloja debljine do 20 cm, strojni iskop u zemljanom i mješanom materijalu za izradu posteljice (zemljani materijal zbrinuti u neposrednoj blizini te ga kasnije razastrti i isplanirati), izradu, planiranje i uređenje posteljice, izradu donjeg nosivog sloja od drobljenog kamena kontinuiranog granulometrijskog sastava u min. debljini 15cm, zbijanje do traženog modula stišljivosti, razastiranje i valjanje sipine te sav potreban rad i materijal. Stavka uključuje sve potrebne radove kao i dobavu svog potrebnog materijala. | m3 | 350
2.0 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
3.0. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
3.1. | Betoniranje u zemlji temelja samca C25/30. U temelj treba ugraditi temeljne vijke (prema šabloni). Gornju plohu temelja potrebno je iznivelirati cementnim mortom. Dobava, siječenje, savijanje, postavljanje i montaža armature od rebrastog čelika B500B u svemu prema nacrtima izrade i montaže i statičkom proračunu. Cijena obuhvaća sav potreban materijal, rad i transport, uključujući vibriranje i njegu betona, te ostavljanje potrebnih prodora, utora i sl., a sve prema izvedbenim nacrtima i detaljima. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| a) beton | m3 | 6
| b) oplata | m2 | 15
3.0. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:
4.0 | TESARSKI RADOVI
4.1. | Izrada stuba od oblica dim. Ø 15cm i duljine 50 cm, nabijenih u zemlju. Materijal za izradu oblica: grab, okoričen trupac-oblica, zašiljen na jednom kraju, promjera 150-200mm i duljine 3000-5000mm. Zaštita donjeg dijela u zemlji: premazivanje tekućim katranom. Zaštita gornjeg dijela na zraku: premazivanje sirovom naftom. Postava: mehaničkim nabijanjem. Potrebno je niveliranje gornje kote oblica (+/-1,00cm). Materijal za izradu hodne površine- gazišta je sipina, drobljeni kamen 4-8 mm, u sloju od 3 cm. Stavka uključuje sve potrebne radove kao i dobavu svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih sredstava.
| Obračun po m' | m' | 300
4.2. | Izrada, dobava i postava ograde - drvene oblice i konop. Stavka uključuje dobavu materijala, izradu, zaštitu i postavu ograde (drveni stupovi postavljeni na međusobni razmak 1m) od bjelogoričnog drveta. Materijal za izradu stupova: grab, okoričen trupac-oblica, zašiljen na jednom kraju, promjera 120-200mm i duljine 1500-2000mm. Zaštita donjeg dijela u zemlji: premazivanje tekućim katranom. Zaštita gornjeg dijela na zraku: premazivanje sirovom naftom. Postava: mehaničkim nabijanjem. Potrebno je izvršiti niveliranje gornje kote (+/-1,00cm). Stavka uključuje sve potrebne radove kao i dobavu svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih sredstava.
| Obračun po m' obloge. | m' | 260
4.0. | TESARSKI RADOVI UKUPNO:
5.0. | PROJEKTIRANA OPREMA
5.1. | Dobava i postava skulpture od oblica dim. 200x120x20 cm, drvene oblice dim. Ø20 cm visine 80-120 . Svi drveni dijelovi zaštićeni su ekološkim impregnatorima na bazi vode. Konstrukcija se montira na metalne pocinčane ankere koji se temelje u temeljnu stopu, tako da drveni dijelovi nisu u doticaju sa zemljom. Uključen rad i materijal te postava do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po komadu oblice. | kom | 10
5.1. | Dobava i ugradnja poučne ploče. Ploča se sastoji od 4 oblice međusobno spojene sa izrezbarenim dijelom za ploču veličine 80x90cm. Dimenzija drvene oblice Ø 20cm i visine 180cm. Konstrukcija se montira na metalne pocinčane ankere koji se temelje u temeljnu stopu, tako da drveni dijelovi nisu u doticaju sa zemljom. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal, te postava do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po komadu. | m1 | 10
5.2. | Dobava i ugradnja maketa životinja u njihovoj stvarnoj veličini ( jelen obični, srna, divlja svinja, jazavac, obični zec, lisica, kuna, fazan, čagalj, sova). Maketa životinja izrađena od HDPE ili PE ploča. Sastoji se od aluminijske nosive grede na koju je pričvršćen pločasti element izrezan u obliku određene životinje. HDPE i PE dijelovi izvedeni sa zaobljenim rubom. Uključen rad i materijal te postava do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po komadu izvedene makete. | kom | 6
5.3. | Dobava i ugradnja putokaza. Sastoji se od drvene oblice dimenzija Ø 20 cm i visine 180 cm. Oznake u obliku strelica, dimenzija 40x20x2 cm, se postavljaju na stup, ukupno 4 komada. Konstrukcija putokaza se montira na metalne pocinčane ankere koji se temelje u temeljnu stopu, tako da drveni dijelovi nisu u doticaju sa zemljom. Uključen rad i materijal te postava do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po komadu. | kom | 2
5.4. | Dobava i ugradnja učilice visinomjer. Visinomjer gljiva izrađena od HDPE ili PE ploča. Sastoji se od aluminijske nosive grede na koju je pričvršćen pločasti element izrezan u obliku gljive. HDPE i PE dijelovi izvedeni sa zaobljenim rubom. Dimenzije 150x100x15 cm. Uključen rad i materijal te postava do potpune gotovosti i funkcionalnost. | kom | 1
5.5. | Dobava i ugradnja ležaljke. Ležaljka se sastoji od konstruktivnih elemenata okvira: četiri drvena stupa, čelično uže i mreža. Stupovi okvira su nosači od impregniranog ljepljenog lameliranog drva na čeličnom podnožju. Čelično uže se učvršćuje na drvene stupove okvira i nosi mrežu. Uključen rad i materijal te postava do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | kom | 5
5.6. | Dobava i ugradnja drvenih sjedalica s čvrstom ugradbom u armirano betonski temelj. Sjedalice su kružnog oblika i dolaze u dvije varijante, dimenzija Ø 50 cm i visine 50 cm, te Ø 60 cm i visine 80 cm. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal potreban za čvrstu montažu sjedalica. Obračun po komadu ugrađene sjedalice. | kom | 10
5.7. | Dobava i ugradnja mini poligona Konstrukcijske cijevi Mini poligona izrađene su od toplo pocinčanog i plastificiranog čelika. Komplet se sastoji od deset različitih elemenata. Za vježbe ravnoteže, spretnosti, koordinacije…Svi elementi međusobno su povezani u cjelinu. Sva užad na igralu ima čeličnu jezgru i opletena je poliamidnim užetom u boji.. „Mini poligon“ sadrži: -horizontalne ljestve za hodanje -automobilske gume -trokutaste elemente za držanje ravnoteže i sjedenje -ležaljku – 2 kom -mrežu za penjanje -gredu za držanje ravnoteže -uže – 2 kom -vertikalne ljestve Uključen rad i materijal te postava do potpune gotovosti i funkcionalnost. | kom | 1
5.0. | PROJEKTIRANA OPREMA UKUPNO:
REKAPITULACIJA RADOVA UREĐENJA POUČNE STAZE:
1.0. | PRIPREMNI RADOVI
2.0. | ZEMLJANI RADOVI
3.0. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
4.0. | TESARSKI RADOVI
5.0. | PROJEKTIRANA OPREMA
UKUPNO:
PDV: 25%
SVEUKUPNO RADOVI UREĐENJA POUČNE STAZE:
| U ___________ _______2020. |  |  | PONUDITELJ: